Минимальный перечень оборудования, инструментов,

технических средств, в том числе средств измерения для:

- VI. Монтажа, технического обслуживания и ремонта  автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- (приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. № 571)

| № п/п | Минимальный перечень оборудования | Наименование оборудования, инструментов, технических средств, средств измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях. | Вольтметр или мультиметр |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах. | Амперметр или мультиметр |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений. | Омметр или мегаомметр |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении. | Гигрометр или термометр или термогигрометр |
| 5. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. | Линейка измерительная металлическая или рулетка измерительная металлическая или микрометр |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала. | Осциллограф |